{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,2],[1,3,1,5],[1,6,1,8],[2,0,2,2],[2,3,2,5],[2,6,2,8],[3,0,5,0],[5,1,5,8],[6,0,8,0],[8,1,8,8],[9,0,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,8],[13,0,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 襄州区政府采购单位自行采购询价单"]
["采购单位：襄阳市襄州区人民医院",null,null,"实施计划备案号：-",null,null,"2023年   8月   29日"]
["项目名称：襄州区人民医院一键报警采购项目",null,null,"联系人：车蕊",null,null,"电话：0710-2552515"]
["采          购                 需                求","品名","规格型号","配置或技术要求","数量","单价","合价（元）","质保期","供货地点"]
[null,"一键报警系统","一键报警","院内各科室和重要位置安装一键报警装置（交流电或电池供电，包含3年免费维保），共50个点位，装置连接保卫科监控室，保卫科监控室另外新设一个报警系统与辖区公安部门直连；报警系统支持保卫科进行筛选和上报，包含设备安装布线调试及3年售后服务。",null,null,16218," 3年","襄州区人民医院"]
[null,"预算总金额（大小写）:壹万贰仟伍佰元整"]
["供\n应\n商           回\n复","品名","品牌规格型号","配置或技术要求","数量","单价","合价（元）","保修期","供货地点"]
[]
[null,"报价总金额（大写）:            （小写）："]
["供应商（加盖公章）：",null,null,"联系人：",null,"联系电话："]
[]
[]
[]
["关于医疗机构一键报警装置接入公安部门的情况解释说明如下：医院内部各个科室和重要部位按照要求必须安装一键报警装置，装置连接医院安防指挥中心；医院安防指挥中心另外新设一个报警系统与辖区公安部门直连。当一键报警装置触发后，医院安防指挥中心值班人员对发生事件先进行预判，如果为误按或者在医院可处置范围内，医院启动应急方案进行处置，如果超出医院处置能力范围，立即触发医院安防指挥中心的报警装置向辖区公安部门申请支援。\n也就是说院内一键报警系统不是与公安部门直连，两套系统之间需要医院保卫部门人工进行预判和初步处置筛选，对于医院不能处置的不良事件才报送辖区公安部门请求支援。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},2,700,1400]
[{"$nulls":3},1,700,700]
[{"$nulls":3},2,2100,4200]
[{"$nulls":3},1,2100,2100]
[{"$nulls":3},1,2100,2100]
[{"$nulls":3},2,4000,8000]
[{"$nulls":3},2,4000,8000]
[{"$nulls":3},2,2000,4000]
[{"$nulls":3},1,3000,3000]
[{"$nulls":3},1,3000,3000]
[{"$nulls":5},0]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}