附件

批量扫码器参数：

- 接口：支持USB2.0或Type-C接口；

- 操作系统：支持XP、win7等常用系统；

- 支持条码类别：支持多种码制识别，药品追溯码、商品码、UDI 码、GS1 码（包括一维码和二维码）等

- 最多可支持每次扫描60个及以上的条码；

- 分扫描速度：最大支持90个/S；

- 镜头真实像素：≥800万像素；

- 通讯协议：支持TCP Server、TCP Client、HTTP、WebSocket等常用通讯协议；

- 可以和医院的HIS系统对接

扫码枪参数：

- 接口：支持USB2.0或Type-C接口和无线接口，无线传输距离不少于80m；

- 操作系统：支持XP、win7等常用系统；

- 支持条码类别：支持多种码制识别，药品追溯码、商品码、UDI 码、GS1 码（包括一维码和二维码）等

- 镜头真实像素：≥30万像素；

- 通讯协议：支持TCP Server、TCP Client、HTTP、WebSocket等常用通讯协议；