| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABC干粉灭火器 | 1210具 | - 外观：无掉漆、变形、锈蚀等缺陷 - 灭火剂：磷酸二氢氨50%，硫酸铵25% - 灭火级别：3A 89B - 使用温度范围：-20℃~+55℃ - 驱动气体：氮气（20℃时）1.2Mpa - 水试验压力：2.1Mpa 7、灭火器符合GB4351-2023标准、有3c认证 |