附件2

| 襄州区政府采购单位自行采购询价单 （附件2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位（加盖公章）襄州区人民医院 |  |  | 实施计划备案号： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 联系人：曹志理 |  |  |  | 电话：13100771796 |  |  |
| 采 购 需 求 | 品名 | 规格型号 | 配置或技术要求 | 数量（具） | 购买价（元） |  |  |  | 供货地点 |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |  |  |  |
|  | ABCE干粉灭火器 | 5kg手提式 | - 灭火器符合GB4351-2023标准； - 有3C认证； - 3、出厂日期近3个月生产。 | 1210 |  |  |  | 襄州区人民医院： 航空路院区、 丹江路院区、 天使村家属区。 |  |
| 更换干粉需求 | ABC灭火器更换干粉 | 5kg手提式 | 更换干粉 | 1210 |  |  |  |  |  |
| 供应商（加盖公章）： |  |  | 联系人： |  | 联系电话： |  |  |  |  |

- 特别提醒：

- 一、报价属于包干报价，既：按医院要求放置指定地点产生的所有费用，包括各种税扣费、人工费、运输费等。

- 二、参与咨询报价时，需提供营业执照，开户行、检测报告和国家强制认证书（换粉可不提供）、委托书、身份证复印件等。

- 三、此咨询报价属于招标采购前的市场咨询，仅供医院招标采购编制拦标价参考使用。

- 四、一天内完成新灭火器更换。